## Sheet0
目录编号：HBJXQF-QF00006
随机抽查
数据来源：执法监督科 数据上传频率：每季度 (红色为必填项)
序号(/) | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注
5316 | 东莞市鹏凌达包装制品有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-04-28 15:13:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的废气污染防治设施不正常运转，废水污染防治设施正常运转；由于该单位废气采样口高度不符合监测规范要求，废水标准化排放口没有废水排放，因此现场未能开展联动监测。要求你公司：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》做好排污管理工作，并按要求上报执行报告；（4）按规范设置废气采样监测平台；（5）加强污染防治设施的日常维护和管理，确保各类污染物达标排放。责令你公司：按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求设置废气采样口和采样监测平台。 | 发现违法行为 | 立案处理
5317 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（桥头污水处理厂一期提标工程） | 重点排污单位,特殊监管对象 | 2021-05-12 11:13:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.2021年4月2日发布2021年重点排污单位名录，企业尚未做信息公开。 2.要求你单位:（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，确保生产安全。各种废水处理池等需设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》规范排污行为，做好排污管理；（4）做好应急装备的日常巡查和维护保养，定期开展突发环境事件应急演练，并做好相关记录台帐；（5）加强环境管理，确保污染防治设施正常运转，废水等污染物必须经处理达标后排放，并建立台帐；（6）按照信息公开办法做好相关信息公开工作。 | 发现问题 | 现场责令整改
5318 | 东莞市讯富五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-28 12:15:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位的喷漆、喷粉工序没有生产，配套的污染防治设施正在运转；零散工业废水交由东莞市盛利环保科技有限公司处置，合同有效期至2021年8月5日；由于该单位的废气采样口设置高度不符合监测规范要求，因此现场未能开展联动监测。要求你单位：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》做好排污管理工作，并按要求上报执行报告；（4）按规范设置废气采样口和监测平台。责令你公司：按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求设置废气采样口和采样监测平台。 | 发现问题 | 现场责令整改
5319 | 东莞航升实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-26 11:38:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位的注塑工序及注塑机等设备正在生产，注塑机生产过程中产生有机废气，未配套注塑废气处理设施，注塑机生产过程中产生的有机废气部分经车间设置的抽气扇抽出车间外，部分通过无组织排放的方式经敞开的门窗排放至大气环境。执法人员现场要求该单位加强环境管理，确保污染物经处理达标后排放，做好固体废物管理。 | 发现违法行为 | 立案处理
5320 | 东莞太洋橡塑制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-19 10:50:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 危险废物合同已于2021年3月31日过期；危险废物存储不规范，危废仓库外面未设置危险废物标识、危废未贴小标签、废灯管与一般废物混放；废气采样口设置不规范、孔径过小、无法取样。现场责令该单位于2021年4月30日前规范采样口，签订危险废物合同，规范危险废物存储，设置危险废物标识。 | 发现违法行为 | 责令改正
5321 | 东莞市凯菲诺实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-15 12:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位于2018年12月10日在网上填报改建《建设项目环境影响登记表》，备案号：20214419010000038，主要从事新能源框体、五金件加工，设有冲压等生产工序，清洗工序和喷粉工序已取消。要求你单位：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）按规范建立企业环境管理台帐。 | 发现问题 | 现场责令整改
5322 | 东莞市钧益五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-28 11:55:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位无废水废气产生；未设置专门的危险废物仓库、废切削液未签订危险废物合同，现场责令立即改正。 | 发现问题 | 现场责令整改
5323 | 东莞市协创纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-28 11:49:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 检查时该单位两台印刷机没有生产，废气污染治理设施没有运行，故没有采样监测。 | 发现问题 | 现场责令整改
5324 | 东莞市杰成包装有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-12 15:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.东莞市监测中心站提出该单位生产废气监测采样口设置不规范，现场无法采样监测。 2.印刷机产生清洗废水收集不规范。 3.未用完油墨桶未加盖。 4.要求你单位:（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须规范贮存，做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，确保生产安全。各种水池水井等需设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》规范排污行为，做好排污管理，按要求报送执行报告；（4）做好应急装备的日常巡查和维护保养，定期开展突发环境事件应急演练，并做好相关记录台帐；（5）加强环境管理，确保污染防治设施正常运转，废气等污染物必须经处理达标后排放，并建立台帐；（6）要求对不符合监测规范的废气监测采样口按照GB/T16157-1996的标准进行整改；（7）规范收集、贮存清洗废水，确保所有清洗废水经收集后合法转移；（8）未用完的油墨桶应及时加盖，减少VOCs废气挥发性排放。 | 发现问题 | 现场责令整改
5325 | 东莞新臻五金技术有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-11 14:44:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位烤粉废气取样口设置不规范，取样口孔径太小；危险废物存储不规范，未达到“三防”要求，危废仓库地面有水进入，危废仓库没有危险废物存储，危废最近一次转移时间为2021年3月19日，责令该单位于2021年5月26日前规范废气取样口，规范危险废物存储，危险废物必须达到“防风”、“防雨”、“防渗漏”要求，地面必须做好防腐措施，所有危险废物必须规范存储、合法转移；及时编制环境应急预案并备案，配套相关环境应急设施设备，定期开展环境应急演练并建立台账。污染防治设施及其配套管道等设备在检修维护时需严格遵守“有限空间”安全操作规范，防止发生环境安全事故和人身安全事故。 | 发现违法行为 | 责令改正
5326 | 东莞市雄才包装有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-12 11:48:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该公司部分生产，配套的废气污染防治设施正在运转，项目不排放生产性废水；现场由于印刷工序没有生产，废气采样口设置不符合规范，且未设置采样监测平台，因此未能对其生产废气进行采样监测。要求你公司：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）按规范设置废气采样口和采样监测平台；（4）按要求和频次上报执行报告。责令你公司：按照《固定污染源排气中颗粒物测测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规范设置废气采样口和采样监测平台。 | 发现问题 | 现场责令整改
5327 | 东莞市伟盛包装制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-27 11:05:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，由于废气采样口设置不符合监测规范，故现场未能对其开展联动监测；零散工业废水交由东莞市华保环境工程有限公司处置，合同有效期至2021年7月17日。要求你公司：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》做好排污管理工作，并按规定频次上报执行报告；（4）加强污染防治设施的日常维护和管理，确保各类污染物达标排放。责令你公司：按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求设置废气采样口与监测平台。 | 发现问题 | 现场责令整改
5328 | 东莞市宜峰家具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-11 11:55:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位喷漆工序未生产，废气排放口设置不规范，未设置取样平台，责令该单位于2021年6月10日前规范废气排放口设置取样平台。 | 发现问题 | 现场责令整改
5329 | 东莞市翰尔达五金塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-27 12:00:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.现场检查时组装工序正常生产，压铸、研磨、打磨等生产工序没有生产，废气处理设施未运行，现场未能采样监测；2.废气排放口采样位置设置不规范，现场第三方监测公司（广东清环检测科技有限公司）已提出了整改方案，执法人员已要求该企业按照整改要求，规范设置废气排放口采样位置。 | 发现问题 | 现场责令整改
5330 | 东莞市金赛尔电池科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-13 10:10:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位生产过程产生的洗桶有机废水转移给东莞市盛利环保科技有限公司处理。现场检查发现，该单位存在以下问题：1、该单位于2009年12月23日通过环保审批，未办理环保验收手续；2、涂布工序产生的有机废气经收集送至NMP冷凝回收系统后，活性炭吸附塔前有多处接缝口漏气，部分有机废气未经活性炭塔处理后高空排放；;3、涂布工序废气排放口和焊锡工序废气排放口因废气检测口高度不够，未能进行采样监测;4、危险废物储存仓不规范，未设置危险废物标志标识及相关管理制度废活性炭、沾有电解液的废抹布等危险废物未分类分区存放；现场已针对上述违法行为制作双笔录。现场执法人员责令该单位立即停止涂布工序的生产，对涂布工序有机废气收集管道多处接缝口漏气问题进行整改。要求你单位做好以下工作：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存仓库须落实好防腐、防雨、防渗漏等措施，危险废物贮存须做好标识标志和台账记录；（2）做好应急装备的日常巡查和维护保养，事故应急池须保持常空状态，定期开展突发环境安全事件应急演练，并做好相关台账记录;（3）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，废水收集池、污水处理池、事故应急池等需设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故;（4）加强废气污染防治设施的日常管理，确保生产废气稳定达标排放；（5）涂布工序废气排放口检测口按相关标准进行整改，并于2021年5月13日前完成整改。 | 发现违法行为 | 立案处理
5331 | 东莞市森美家具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-11 10:23:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位喷漆工序未生产，对应的废气处理设施损坏，无法正常运行；危险废物存储不规范、未设置危险废物标志牌及小标签；未制定突发环境事故应急预案，责令该单位马上对损坏的废气处理设施进行修复，在废气处理设施修复能正常运行情况下，喷漆工序方可投入生产；规范危险废物存储，完善危险废物标识；按要求制定突发环境事故应急预案，并进行备案。按要求申报排污许可证，按实际情况申报污染物排放情况及排放口数量 | 发现问题 | 现场责令整改
5332 | 东莞美时家具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-13 16:05:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 检查发现该单位存在以下问题：1.粉尘排放口（DA001、DA002、DA003），涂胶、清洗废气排放口（DA005）未设置采样平台，采样位置设置不规范，采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处；2.喷粉废气排放口（DA004）未设置采样平台；3.部分一般固体废物露天堆放；4.未提交排污许可执行报告。现场责令该单位做好以下事项：1.责令在2021年5月13日前规范设置粉尘排放口（DA001、DA002、DA003），涂胶、清洗废气排放口（DA005）采样位置及采样平台；2.责令在2021年5月13日前规范设置喷粉废气排放口（DA004）采样平台；3.严格按照一般固体废物贮存规范贮存一般固体废物；4.严格按照《排污许可管理条例》提交排污许可证执行报告；5.做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存仓库须落实好防腐、防雨、防渗漏等措施，危险废物贮存须做好标识标志和台账记录；6.做好应急装备的日常巡查和维护保养，事故应急池须保持常空状态，定期开展突发环境安全事件应急演练，并做好相关台账记录;7.严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，废水收集池、污水处理池、事故应急池等需设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故;8.加强废水、废气污染防治设施的日常管理，确保生产废水经处理达标后回用，生产废气稳定达标排放。 | 发现问题 | 现场责令整改
5333 | 东莞联丰家私制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-27 09:50:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场该单位没有生产，配套的污染防治设施停运，故现场未能对其开展联动监测；零散工业废水交由东莞市粤丰废水处理有限公司处置，合同有效期至2022年3月31日；要求你公司：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》做好排污管理工作，并按规定频次上报执行报告；（4）加强污染防治设施的日常维护和管理，确保各类污染物达标排放。 | 发现问题 | 现场责令整改
5334 | 东莞市桥头医院 | 重点排污单位 | 2021-05-12 10:15:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位刚开始运行废水处理设施，废水标准化排放口暂无废水排放，未能采样监测；该单位于2019年4月28日审批的扩建项目，已投产，未办理验收手续。要求你单位:（1）做好医疗废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒，医疗废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，确保生产安全。事故应急池等需设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》规范排污行为，做好排污管理；（4）做好应急装备的日常巡查和维护保养，定期开展突发环境事件应急演练，并做好相关记录台帐；（5）加强环境管理，确保污染防治设施正常运转，废水污染物必须经处理达标后排放，并建立台帐。 | 发现违法行为 | 立案处理
5335 | 东莞市玮艺实业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-28 10:52:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位突发环境事故应急池未空置，装有部分初期雨水，现场责令该单位严格按照应急的有关要求，应急池必须保持空置状态，同时落实安全生产有关要求，设置有限空间标识。废气排放口设置不规范，责令该单位于2021年15日之前规范废气排放口。按规范储存处置危险废物，确保废气达标排放 | 发现问题 | 现场责令整改
5336 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂(东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司） | 重点排污单位 | 2021-04-20 10:52:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 检查时该单位正在生产，东莞市环境监测中心站工作人员在标准化排放口处取水样监测。 | 发现问题 | 现场责令整改
5337 | 必富针织(东莞)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-28 10:32:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转；广东华清检测技术有限公司的工作人员于该单位的废水标准化排放口进行采样监测，由于该单位的锅炉废气采样口设置的高度不符合监测规范要求，因此现场未能对其锅炉废气开展联动监测。要求你单位：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》做好排污管理工作，并按频次要求上报执行报告；（4）按规范设置锅炉废气采样口；（5）做好应急管理和演练，并按要求做好应急演练纪录。责令你公司：（1）按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求设置锅炉废气采样口和采样监测平台；（2）重新备案突发环境事件应急预案。 | 发现问题 | 现场责令整改
5338 | 东莞瑞升电子有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-26 13:53:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 检查时该单位正在生产，市环境监测中心站工作人员在该单位标准化废水排放口以及车间预处理排放口采样监测。广东华清检测技术有限公司工作人员检查时发现该单位废气排放口采样口不符合规范，故没有采集废气监测。 | 发现违法行为 | 立案处理
5339 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-15 11:23:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转；东莞市环境监测中心站的工作人员现场分别在该单位的生产废水、酸雾废气标准化排放口进行采样监测。由于该单位的有机废气标准化排放口未设置采样监测平台，因此现场未能对其有机废气进行采样监测。 | 发现问题 | 现场责令整改
5340 | 东莞宝伟塑胶五金制品有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-14 11:00:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查发现该单位存在以下问题：1、注塑工序配套的废气污染防治设施未开启，产生的废气直接排放，执法人员发现上述问题后，该单位立即开启了注塑工序的废气污染防治设施；2、危险废物储存仓不规范，仓外未设置标志及管理制度等，危险废物包装袋上未贴小标签；3、废气排放口采样口不规范，排气筒高度不够，未能进行采样监测；4、塑胶废料露天堆放；现场责令该单位做好以下工作：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存仓库须落实好防腐、防雨、防渗漏等措施，危险废物贮存须做好标识标志和台账记录；（2）做好应急装备的日常巡查和维护保养，事故应急池须保持常空状态，定期开展突发环境安全事件应急演练，并做好相关台账记录;（3）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，废水收集池等需设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故;（4）加强废气污染防治设施的日常管理，按要求正常运转废气污染防治设施，确保生产废气稳定达标排放；（5）废气污染防治设施采样口及排气筒按要求进行整改，于2021年5月14日前整改完成。 | 发现违法行为 | 立案处理
5341 | 东莞市塘厦镇石潭埔生活垃圾卫生填埋场（东莞市塘厦镇公用事业服务中心） | 重点排污单位 | 2021-06-23 11:00:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 未办理相关环保审批验收手续，现场执法人员要求该单位按要求完善相关环保手续，做好废水收集处理，达标排放 | 发现违法行为 | 立案处理
5342 | 东莞市佳宏刀具五金有限公司 | 一般项目 | 2021-05-11 10:20:05 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位已建成并投产，已办理环保三同时验收手续并公示。 | 未发现违法行为 | /
5343 | 东莞市清溪琪博能五金制品厂 | 一般项目 | 2021-04-12 15:21:46 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产。要求该单位做好以下工作：严格遵守有限空间的安全操作规范，涉及有限空间作业时严格遵守相关操作规程，保障环境安全和施工人员人身安全；做好安全生产工作。 | 未发现违法行为 | /
5344 | 东莞市安富丽石材有限公司 | 一般项目 | 2021-04-20 10:25:13 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 已验收，已办理排污登记 | 未发现违法行为 | /
5345 | 东莞市越众绿上环保科技股份有限公司 | 一般项目 | 2021-04-20 10:25:56 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时已搬迁，无法现场核实项目建设情况；东莞市塘厦镇田心社区居民委员会于2020年3月3日出具了搬迁证明。 | 未发现违法行为 | /
5346 | 东莞市巨创五金科技有限公司 | 一般项目 | 2021-04-15 15:49:18 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该项目已完成主体建设和生态环境验收手续，并已进行排污登记，已投入生产。 | 未发现违法行为 | /
5347 | 东莞富为金属制品有限公司第二期 | 一般项目 | 2021-04-26 10:11:18 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位已通过审批(东环建〔2014〕2739号)，分两期通过“三同时”验收和自主验收(东环建〔2016〕0596号、东环建〔2019〕3648号)。该单位正式投产后未领取排污许可证或申报登记排污信息。检查时该单位正在生产。责令该单位在未领取排污许可证或申报登记排污信息前禁止排放污染物。对该行为制作执法笔录、询问笔录立案调查。 | 发现违法行为 | 责令改正
5348 | 东莞市谢岗明朗钟表配件厂 | 一般项目 | 2021-05-06 11:19:21 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该项目已完成主体建设，已完成生态环境验收，已正式投入生产。要求你单位:（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照有限空间的安全操作规范及施工安全管理，确保生产安全。（3）加强环境管理。 | 发现问题 | 现场责令整改
5349 | 东莞市隽思产品检测有限公司迁建项目 | 一般项目 | 2021-04-09 10:51:22 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位于2021年4月9日做了固定污染源排污登记（登记编号：91441900551662529R001W），有效期至2026年4月8日。现场 | 发现问题 | 现场责令整改
5350 | 东莞市泰诚五金制品有限公司 | 一般项目 | 2021-04-14 10:39:17 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位名称已变更为“广东泰诚精密技术有限公司”，已完成主体建设和生态环境验收手续，并已进行排污登记，已投入生产。 | 未发现违法行为 | /
5351 | 东莞市时志五金制品有限公司 | 一般项目 | 2021-07-07 11:25:33 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位移印、丝印、烘烤工序正在生产，已配套废气污染防治设施，废气处理设施的UV光解催化装置没有使用；该单位危险废物储存仓不规范，未张贴标识标志、管理制度等，现场检查时，危险废物储存仓内存放一般固废，危险废物堆放在车间内。现场已做双笔录，并将案件移交凤岗环保分局作进一步处理。现场要求该单位做好以下工作：1、按要求正常使用废气污染防治设施，加强管理，确保废气达标排放；2、规范使用危险废物储存仓，张贴标识标志、管理制度等，危险废物分类存放；3、严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、所有管道、各种水池等有限空间的安全操作规范，涉及有限空间作业时须严格遵守相关操作规程，保障环境安全和施工人员人身安全。 | 发现违法行为 | 立案处理
5352 | 东莞市昱峰光学科技有限公司改扩建项目 | 重点项目 | 2021-04-14 13:54:26 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 扩建项目已通过自主验收，危险废物储存仓处未设置标签。要求该单位做好以下工作：1、按要求正常运转废气污染防治设施，确保废气达标排放；2、按要求规范存放、处理、申报及转移危险废物；在危险废物储存仓外设置标签。3、注意有限空间作业安全，做好安全生产工作。 | 发现问题 | 现场责令整改
5353 | 东莞市蓝哥新材料科技有限公司 | 重点项目 | 2021-05-06 05:35:54 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该项目已完成主体建设，并已完成生态环境验收，现已正式投产。 | 未发现违法行为 | /
5354 | 东莞市达方印刷材料有限公司建设项目 | 重点项目 | 2021-04-12 16:52:13 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 不正常运行废气处理设施，UV未开启。 | 发现违法行为 | 责令改正
5355 | 东莞市坎乾金属表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-10 14:38:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位2020年10月已停产，设备已拆除。 | 未发现违法行为 | /
5356 | 东莞市麻涌广建木器加工厂 | 一般排污单位 | 2021-05-28 09:23:16 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 擅自增加喷漆工序，没有办理排污许可证，未签订有效的危险废物合同，危险废物仓库未张贴相关标志。现场移交麻涌环境分局进一步调查。 | 发现违法行为 | 立案处理
5357 | 东莞市经纬制衣实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-16 11:45:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求该单位加强管理，确保废气处理设施正常运行。 | 未发现违法行为 | /
5358 | 广东宏品科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-26 15:46:36 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放 | 未发现违法行为 | /
5359 | 东莞金鲤水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-28 11:51:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.生产设备要重新维修，现场没有生产，没取样监测。2.要求该单位加强安全生产管理，消除安全隐患。 | 未发现违法行为 | /
5360 | 东莞星生纸箱有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-15 10:40:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求该单位做好印刷废气收集工作，并确保生产时废气处理设施正常运行。 | 未发现违法行为 | /
5361 | 东莞振兴纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-04 11:50:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 对废水废气排放口进行整改。加强管理，确保达标排放，做好环境安全生产，防范环境安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5362 | 东莞市麻涌嘉汇汽修厂 | 一般排污单位 | 2021-05-28 10:24:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.现场没洗车，没废水产生。喷漆工序没使用，没废气产生。2.要求该单位加强安全生产管理，消除安全隐患。 | 未发现违法行为 | /
5363 | 东莞市南城卓越石材经营部 | 一般排污单位 | 2021-06-08 14:16:44 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全措施，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5364 | 东莞剑舟科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-10 11:05:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.责令该单位在规定的范围内完成自主验收。2.要求该单位加强安全生产管理，消除安全隐患。 | 未发现违法行为 | /
5365 | 东莞市九丰能源有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-29 12:05:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查发现有循环冷却水从雨水渠外排，现场移交沙田分局查处。 | 发现违法行为 | 责令整改
5366 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-08 09:57:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全生产，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5367 | 东莞市华龙实业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-01 12:15:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 告知企业守法经营，达标排放，做好安全生产工作，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5368 | 东莞市稳丰纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-28 11:19:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.做好安全生产，排除有限空间等安全隐患。1.做好消防措施，防止出现火灾。3.依法转移固体废物。 | 未发现违法行为 | /
5369 | 东莞玮光礼品有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-08 12:03:54 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全生产，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5370 | 东莞市润峰涂料有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-09 10:01:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.高考期间停产。2.要求该单位做好安全生产工作。 | 未发现违法行为 | /
5371 | 东莞市第六人民医院（东莞市慢性病防治院） | 重点排污单位 | 2021-05-12 09:49:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保依法经营。 | 未发现违法行为 | /
5372 | 东莞市捷康五金塑料有限公司 | 一般项目 | 2021-04-13 16:29:57 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该项目不产生生产废水废气，已取得环保部门出具的噪声固废验收意见。 | 未发现违法行为 | /
5373 | 东莞玖逸行汽车销售服务有限公司（新建） | 一般项目 | 2021-06-16 05:34:05 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全生产，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5374 | 东莞市华誉建材有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-04-08 10:17:49 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 检查时该单位无生产，建设项目已完成环保自主验收。 | 未发现违法行为 | /
5375 | 东莞市玖耀电子有限公司 | 一般项目 | 2021-04-13 10:06:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全措施，防范环境污染事故。 | 未发现违法行为 | /
5376 | 东莞汉柚建材有限公司（一期） | 一般项目 | 2021-06-25 05:57:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求企业做好安全生产，防范安全事故发生，做好相关措施，确保达标排放。 | 未发现违法行为 | /
5377 | 东莞市日盈五金表面处理有限公司改扩建项目竣工（一期）环保验收 | 一般项目 | 2021-04-14 10:54:52 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 已申领国家排污许可证，已取得噪声固废验收意见。 | 未发现违法行为 | /
5378 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司第十四次扩建（二期）、第十六次扩建、第十八次扩建（一期）项目最终版 | 一般项目 | 2021-04-08 15:23:31 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 相关建设项目已完成自主验收。 | 未发现违法行为 | /
5379 | 东莞欣润水务有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-05-21 11:20:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场东莞市环境监测中心站工作人员于该单位废水排放口进行取样检测。 | 未发现违法行为 | /
5380 | 东莞市坎乾金属表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-10 14:38:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位2020年10月已停产，设备已拆除。 | 未发现违法行为 | /
5381 | 东莞鼎丰纺织有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-04-27 12:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 废水统一收集至印染基地处置，无生产废气产生，故未取样，现场要求该企业加强环保和安全生产管理。 | 未发现违法行为 | /
5382 | 东莞市增辉纺织配料有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-05-13 10:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，生产废水统一收集至基地处理，定型工序已取消，要求企业加强环保管理及落实安全生产工作。 | 未发现违法行为 | /
5383 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（桥头污水处理厂一期提标工程） | 重点排污单位,特殊监管对象 | 2021-05-12 11:13:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.2021年4月2日发布2021年重点排污单位名录，企业尚未做信息公开。 2.要求你单位:（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，确保生产安全。各种废水处理池等需设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》规范排污行为，做好排污管理；（4）做好应急装备的日常巡查和维护保养，定期开展突发环境事件应急演练，并做好相关记录台帐；（5）加强环境管理，确保污染防治设施正常运转，废水等污染物必须经处理达标后排放，并建立台帐；（6）按照信息公开办法做好相关信息公开工作。 | 未发现违法行为 | /
5384 | 东莞侨福五金饰品有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-04-27 15:40:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，配套建设的废气污染防治正在运转，现场因天气原因未能取样，要求企业加强环保管理，落实安全生产及有限空间作业。 | 未发现违法行为 | /
5385 | 东莞市大朗胜大针织制衣厂 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-04-22 11:25:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，落实环境安全生产及疫情防控工作。 | 未发现违法行为 | /
5386 | 东莞市松山湖天地环科水务有限公司（松山湖北部污水厂） | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-05-08 10:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保污染物达标排放；做好安全生产和防疫工作。 | 未发现违法行为 | /
5387 | 东莞市经纬制衣实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-16 11:45:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求该单位加强管理，确保废气处理设施正常运行。 | 未发现违法行为 | /
5388 | 广东宏品科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-26 15:46:36 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放 | 未发现违法行为 | /
5389 | 东莞市创意木业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-15 14:50:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场该企业已关停搬迁。 | 未发现违法行为 | /
5390 | 中国石油化工股份有限公司广东东莞大岭山厚大北加油站 | 一般排污单位 | 2021-04-13 14:45:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求该单位加强环保管理，落实安全生产工作。 | 未发现违法行为 | /
5391 | 东莞市凯菲诺实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-15 12:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位于2018年12月10日在网上填报改建《建设项目环境影响登记表》，备案号：20214419010000038，主要从事新能源框体、五金件加工，设有冲压等生产工序，清洗工序和喷粉工序已取消。要求你单位：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）按规范建立企业环境管理台帐。 | 未发现违法行为 | /
5392 | 东莞市长安亮利五金制品厂 | 一般排污单位 | 2021-05-11 12:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查发现，1.该单位名称由“东莞市长安亮利五金制品厂”变更为“东莞市亮利首饰有限公司”，2.未建立环境管理台帐;3.未设置独立工业固废贮存场所及标识，要求企业限期整改，按规范设置工业固体废物贮存场所及张贴标识，建立相关生产及环境管理台帐，加强安全生产及环保管理工作。 | 未发现违法行为 | 责令改正
5393 | 东莞市协创纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-28 11:49:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 检查时该单位两台印刷机没有生产，废气污染治理设施没有运行，故没有采样监测。 | 未发现违法行为 | /
5394 | 东莞市杰成包装有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-12 15:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.东莞市监测中心站提出该单位生产废气监测采样口设置不规范，现场无法采样监测。 2.印刷机产生清洗废水收集不规范。 3.未用完油墨桶未加盖。 4.要求你单位:（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须规范贮存，做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，确保生产安全。各种水池水井等需设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》规范排污行为，做好排污管理，按要求报送执行报告；（4）做好应急装备的日常巡查和维护保养，定期开展突发环境事件应急演练，并做好相关记录台帐；（5）加强环境管理，确保污染防治设施正常运转，废气等污染物必须经处理达标后排放，并建立台帐；（6）要求对不符合监测规范的废气监测采样口按照GB/T16157-1996的标准进行整改；（7）规范收集、贮存清洗废水，确保所有清洗废水经收集后合法转移；（8）未用完的油墨桶应及时加盖，减少VOCs废气挥发性排放。 | 未发现违法行为 | /
5395 | 东莞市德康家具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-29 12:10:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查发现:1.该单位废气处理设施中等离子设施部分损坏，前端水喷淋塔过滤效果较差，等离子设备积聚大量粉尘，存在安全隐患;2.废气处理设施排放口及取样平台设置不规范，无法取样;3.工业固体废物（含危废）贮存场所设置不规范，部分未张贴标识标签，无管理台帐，现场要求企业限期整改，加强对废气污染防治设施维护运行，按规范设置排放口及取样平台，确定污染物稳定处理达标排放，限期对工业固体废物贮存场所进行规范化管理，张贴相应标识及记录台帐，加强各项环保工作管理，严格落实安全生产及有限空间作业。 | 未发现违法行为 | 责令改正
5396 | 东莞市厚街海清污水处理有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-04-29 15:15:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，废水处理设施正在运转，现场委托第三方检测公司于该单位废水排放口取样检测。 | 未发现违法行为 | /
5397 | 东莞金鲤水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-28 11:51:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.生产设备要重新维修，现场没有生产，没取样监测。2.要求该单位加强安全生产管理，消除安全隐患。 | 未发现违法行为 | /
5398 | 东莞市雄才包装有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-12 11:48:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该公司部分生产，配套的废气污染防治设施正在运转，项目不排放生产性废水；现场由于印刷工序没有生产，废气采样口设置不符合规范，且未设置采样监测平台，因此未能对其生产废气进行采样监测。要求你公司：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）按规范设置废气采样口和采样监测平台；（4）按要求和频次上报执行报告。责令你公司：按照《固定污染源排气中颗粒物测测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规范设置废气采样口和采样监测平台。 | 未发现违法行为 | /
5399 | 东莞星生纸箱有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-15 10:40:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求该单位做好印刷废气收集工作，并确保生产时废气处理设施正常运行。 | 未发现违法行为 | /
5400 | 东莞市伟盛包装制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-27 11:05:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，由于废气采样口设置不符合监测规范，故现场未能对其开展联动监测；零散工业废水交由东莞市华保环境工程有限公司处置，合同有效期至2021年7月17日。要求你公司：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》做好排污管理工作，并按规定频次上报执行报告；（4）加强污染防治设施的日常维护和管理，确保各类污染物达标排放。责令你公司：按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求设置废气采样口与监测平台。 | 未发现违法行为 | /
5401 | 东莞振兴纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-04 11:50:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 对废水废气排放口进行整改。加强管理，确保达标排放，做好环境安全生产，防范环境安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5402 | 东莞市兴发线业有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-05-13 11:20:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该公司正在生产，废水抽至基地集中处理，未进行取样检测，现场要求该公司加强环保和安全管理。 | 未发现违法行为 | /
5403 | 东莞市宜峰家具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-11 11:55:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位喷漆工序未生产，废气排放口设置不规范，未设置取样平台，责令该单位于2021年6月10日前规范废气排放口设置取样平台。 | 未发现违法行为 | /
5404 | 东莞市翰尔达五金塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-27 12:00:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.现场检查时组装工序正常生产，压铸、研磨、打磨等生产工序没有生产，废气处理设施未运行，现场未能采样监测；2.废气排放口采样位置设置不规范，现场第三方监测公司（广东清环检测科技有限公司）已提出了整改方案，执法人员已要求该企业按照整改要求，规范设置废气排放口采样位置。 | 未发现违法行为 | /
5405 | 东莞市永韬汽车销售服务有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-07 10:45:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 危废台帐不规范，没有废气取样平台，要求加强管理，确保污染物达标排放，做好安全生产和防疫工作。 | 未发现违法行为 | /
5406 | 东莞市厚街欧诺木制品加工厂 | 一般排污单位 | 2021-05-10 11:20:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查发现:1.该单位企业环境管理台帐不完整、不规范;2.污染防治设施设施废气排放口及取样平台设置不规范，故未能取样;3.危险废物贮存场所不规范，标识标签不清晰;4.未编制环境突发事件应急预案，现场责令企业限期整改:1.按规范记录环境管理台帐;2.整改废气设施排放口及取样平台;3.规范化设置危废贮存场所及张贴标识;4.尽快编制应急预案及开展相关演练和隐患排查，加强环保管理。 | 未发现违法行为 | 责令改正
5407 | 东莞市麻涌嘉汇汽修厂 | 一般排污单位 | 2021-05-28 10:24:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.现场没洗车，没废水产生。喷漆工序没使用，没废气产生。2.要求该单位加强安全生产管理，消除安全隐患。 | 未发现违法行为 | /
5408 | 东莞市南城卓越石材经营部 | 一般排污单位 | 2021-06-08 14:16:44 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全措施，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5409 | 东莞剑舟科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-10 11:05:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.责令该单位在规定的范围内完成自主验收。2.要求该单位加强安全生产管理，消除安全隐患。 | 未发现违法行为 | /
5410 | 东莞联丰家私制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-27 09:50:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场该单位没有生产，配套的污染防治设施停运，故现场未能对其开展联动监测；零散工业废水交由东莞市粤丰废水处理有限公司处置，合同有效期至2022年3月31日；要求你公司：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》做好排污管理工作，并按规定频次上报执行报告；（4）加强污染防治设施的日常维护和管理，确保各类污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | /
5411 | 东莞同昌电子有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-29 11:15:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保污染物达标排放。做好安全生产和防疫工作。 | 未发现违法行为 | /
5412 | 东莞市佳瑞金属制品有限公司 | 重点排污单位 | 2021-05-20 10:30:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查发现，1.该公司酸洗工序已于2020年3月撤除，现场只进行金属切割;2.该公司危险废物处置合同已于2020年12月23日过期，危险废物管理计划申报不规范及贮存场所不规范（地面未作防腐及围堰），现场要求该公司加强危险废物管理和安全管理。 | 未发现违法行为 | 责令改正
5413 | 锌辉扬热浸锌（东莞）有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-27 10:40:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时发现:1.该单位酸洗车间密封性较表，酸雾废气收集效果差;2.酸雾废气设施排放口及取样平台设置不规范，故未取样;3.未按要求制定相关环保管理台帐（无废水、废气、固废管理台帐）及申报。现场责令企业加强环保管理，加强废气收集管理及污染防治设施运行维护，按按要求制定环保管理台帐，落实安全生产及有限空间作业，确保污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | 责令改正
5414 | 东莞市华龙实业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-01 12:15:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 告知企业守法经营，达标排放，做好安全生产工作，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5415 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂(东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司） | 重点排污单位 | 2021-04-20 10:52:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 检查时该单位正在生产，东莞市环境监测中心站工作人员在标准化排放口处取水样监测。 | 未发现违法行为 | /
5416 | 东莞市茶山文昌印花制衣厂 | 重点排污单位 | 2021-04-13 12:19:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理确保污染物达标排放。车间废气收集效果差，废气处理无取样平台，现场废水无排放，未能取样。要求做好安全生产和防疫措施。 | 未发现违法行为 | /
5417 | 东莞市长安食品公司 | 重点排污单位 | 2021-05-11 10:40:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场东莞市环境监测中心站工作人员于该单位废水排放口取样检测。 | 未发现违法行为 | /
5418 | 东莞市志兴电子五金有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-13 11:30:20 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 我局执法人员现场委托第三方检测公司于该单位废水排放口进行取样检测，并要求企业加强环保管理及对污染防治设施的运行维护，确保污染物处理稳定达标排放。同时，落实安全生产及疫情防控工作。 | 未发现违法行为 | /
5419 | 必富针织(东莞)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-28 10:32:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转；广东华清检测技术有限公司的工作人员于该单位的废水标准化排放口进行采样监测，由于该单位的锅炉废气采样口设置的高度不符合监测规范要求，因此现场未能对其锅炉废气开展联动监测。要求你单位：（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照所有环保处理设施、危险废物存储空间、各种水池水井等有限空间的安全操作规范及施工安全管理，事故应急池等须设置护栏和相关安全防护标识标志，防止发生环境污染事件及人员安全事故；（3）严格按照《排污许可管理条例》做好排污管理工作，并按频次要求上报执行报告；（4）按规范设置锅炉废气采样口；（5）做好应急管理和演练，并按要求做好应急演练纪录。责令你公司：（1）按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求设置锅炉废气采样口和采样监测平台；（2）重新备案突发环境事件应急预案。 | 未发现违法行为 | /
5420 | 东莞市稳丰纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-28 11:19:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.做好安全生产，排除有限空间等安全隐患。1.做好消防措施，防止出现火灾。3.依法转移固体废物。 | 未发现违法行为 | /
5421 | 东莞市裕同包装科技有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-13 17:05:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场委托第三方检测公司对该单位废气排放口进行取样检测。 | 未发现违法行为 | /
5422 | 信义超薄玻璃（东莞）有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-16 15:50:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，废气处理设施正常运转，我局委托广东四丰检测科技有限公司对该单位废气排放口取样检测。现场要求该单位加强环保和安全管理。 | 未发现违法行为 | /
5423 | 东莞市宏辉化工有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-29 15:05:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场废气收集效果差，收集管道有跑漏现象，加强管理，确保污染物达标排放，落实环境安全生产及疫情防控工作。 | 未发现违法行为 | /
5424 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-15 11:23:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转；东莞市环境监测中心站的工作人员现场分别在该单位的生产废水、酸雾废气标准化排放口进行采样监测。由于该单位的有机废气标准化排放口未设置采样监测平台，因此现场未能对其有机废气进行采样监测。 | 未发现违法行为 | /
5425 | 东莞大日化工厂有限公司 | 重点排污单位 | 2021-05-20 12:00:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场委托第三方检测公司对该单位挤出成型工序有机废气排放口DA004进行取样检测，要求企业按要求完善危废标识、记录环境管理台帐，加强环保管理及落实安全生产。 | 未发现违法行为 | 责令改正
5426 | 东莞玮光礼品有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-08 12:03:54 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全生产，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5427 | 东莞市润峰涂料有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-09 10:01:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 1.高考期间停产。2.要求该单位做好安全生产工作。 | 未发现违法行为 | /
5428 | 东莞南城新科磁电制品有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-09 12:54:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求该单位做好安全生产工作。 | 未发现违法行为 | /
5429 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 重点排污单位 | 2021-05-21 08:00:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时该单位正在生产，废气、废水处理设施正常运转，东莞市环境监测中心站工作人员对该公司废水排放口采样监测，要求该公司加强环保和安全管理。 | 未发现违法行为 | /
5430 | 日立粉末冶金（东莞）有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-13 10:27:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 完善采样平台设置，规范危险废物的贮存，加强管理，落实环境安全生产及疫情防控工作。 | 未发现违法行为 | /
5431 | 大量（东莞）五金制品有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-22 09:50:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，落实环境安全生产及疫情防控工作。 | 未发现违法行为 | /
5432 | 东莞市第六人民医院（东莞市慢性病防治院） | 重点排污单位 | 2021-05-12 09:49:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保依法经营。 | 未发现违法行为 | /
5433 | 东莞市华元精密五金有限公司 | 一般项目 | 2021-05-06 06:42:56 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 已落实三同时制度。现场检查时，未能提供工业固废处理合同及排污许可证。加强管理，落实环境安全生产及疫情防控工作。 | 未发现违法行为 | /
5434 | 东莞市清溪琪博能五金制品厂 | 一般项目 | 2021-04-12 15:21:46 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产。要求该单位做好以下工作：严格遵守有限空间的安全操作规范，涉及有限空间作业时严格遵守相关操作规程，保障环境安全和施工人员人身安全；做好安全生产工作。 | 未发现违法行为 | /
5435 | 东莞市捷康五金塑料有限公司 | 一般项目 | 2021-04-13 16:29:57 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该项目不产生生产废水废气，已取得环保部门出具的噪声固废验收意见。 | 未发现违法行为 | /
5436 | 东莞市品泽精密模具有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-05-17 05:04:39 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，已办理自主验收手续及固废环保验收，要求企业加强环保管理及落实“三同时”制度和安全生产。 | 未发现违法行为 | /
5437 | 东莞市安富丽石材有限公司 | 一般项目 | 2021-04-20 10:25:13 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 已验收，已办理排污登记 | 未发现违法行为 | /
5438 | 东莞市宏辉五金制品有限公司项目 | 一般项目 | 2021-06-10 06:31:11 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查发现该单位废气收集效果差，责令你单位加强管理，确保污染物有效收集处理；做好安全生产和防疫工作。 | 未发现违法行为 | /
5439 | 东莞玖逸行汽车销售服务有限公司（新建） | 一般项目 | 2021-06-16 05:34:05 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全生产，防范安全事故。 | 未发现违法行为 | /
5440 | 东莞市华誉建材有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-04-08 10:17:49 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 检查时该单位无生产，建设项目已完成环保自主验收。 | 未发现违法行为 | /
5441 | 东莞绿扬鞋业有限公司（迁改扩建） | 一般项目 | 2021-04-12 12:00:18 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求企业加强环保管理，严格落实“三同时”制度及安全生产作业。 | 未发现违法行为 | /
5442 | 东莞市越众绿上环保科技股份有限公司 | 一般项目 | 2021-04-20 10:25:56 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时已搬迁，无法现场核实项目建设情况；东莞市塘厦镇田心社区居民委员会于2020年3月3日出具了搬迁证明。 | 未发现违法行为 | /
5443 | 东莞市巨创五金科技有限公司 | 一般项目 | 2021-04-15 15:49:18 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该项目已完成主体建设和生态环境验收手续，并已进行排污登记，已投入生产。 | 未发现违法行为 | /
5444 | 东莞市玖耀电子有限公司 | 一般项目 | 2021-04-13 10:06:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，确保达标排放，做好安全措施，防范环境污染事故。 | 未发现违法行为 | /
5445 | 东莞汉柚建材有限公司（一期） | 一般项目 | 2021-06-25 05:57:00 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 要求企业做好安全生产，防范安全事故发生，做好相关措施，确保达标排放。 | 未发现违法行为 | /
5446 | 东莞市日盈五金表面处理有限公司改扩建项目竣工（一期）环保验收 | 一般项目 | 2021-04-14 10:54:52 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 已申领国家排污许可证，已取得噪声固废验收意见。 | 未发现违法行为 | /
5447 | 东莞市一爵精密齿轮有限公司（扩建） | 一般项目 | 2021-06-17 05:25:30 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 加强管理，落实环境安全生产及疫情防控工作。一般固废台帐不规范。 | 未发现违法行为 | /
5448 | 东莞市谢岗明朗钟表配件厂 | 一般项目 | 2021-05-06 11:19:21 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该项目已完成主体建设，已完成生态环境验收，已正式投入生产。要求你单位:（1）做好工业固体废物的申报、贮存和管理，不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物，危险废物贮存须做好标识标志；（2）严格按照有限空间的安全操作规范及施工安全管理，确保生产安全。（3）加强环境管理。 | 未发现违法行为 | /
5449 | 东莞市隽思产品检测有限公司迁建项目 | 一般项目 | 2021-04-09 10:51:22 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位于2021年4月9日做了固定污染源排污登记（登记编号：91441900551662529R001W），有效期至2026年4月8日。现场 | 未发现违法行为 | /
5450 | 东莞市泰诚五金制品有限公司 | 一般项目 | 2021-04-14 10:39:17 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该单位名称已变更为“广东泰诚精密技术有限公司”，已完成主体建设和生态环境验收手续，并已进行排污登记，已投入生产。 | 未发现违法行为 | /
5451 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司第十四次扩建（二期）、第十六次扩建、第十八次扩建（一期）项目最终版 | 一般项目 | 2021-04-08 15:23:31 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 相关建设项目已完成自主验收。 | 未发现违法行为 | /
5452 | 东莞市朋泰鞋材有限公司 | 一般项目 | 2021-05-10 09:29:57 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，配套建设的污染防治设施正在运转，现已完成自主验收手续及固废验收，要求企业加强环保管理，落实“三同时”制度及安全生产作业。 | 未发现违法行为 | /
5453 | 东莞市昱峰光学科技有限公司改扩建项目 | 重点项目 | 2021-04-14 13:54:26 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 扩建项目已通过自主验收，危险废物储存仓处未设置标签。要求该单位做好以下工作：1、按要求正常运转废气污染防治设施，确保废气达标排放；2、按要求规范存放、处理、申报及转移危险废物；在危险废物储存仓外设置标签。3、注意有限空间作业安全，做好安全生产工作。 | 未发现违法行为 | /
5454 | 广东安普瑞新材料有限公司 | 重点项目 | 2021-05-17 12:52:42 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位涉嫌擅自改变原辅材料及生产工艺，现场已制作双笔录。建议加强管理，落实环境安全生产及疫情防控工作。 | 存在违法行为 | 移交分局立案查处
5455 | 东莞市蓝哥新材料科技有限公司 | 重点项目 | 2021-05-06 05:35:54 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 该项目已完成主体建设，并已完成生态环境验收，现已正式投产。 | 未发现违法行为 | /
5456 | 东莞市灵珞实业有限公司 建设项目 | 重点项目 | 2021-05-08 11:18:54 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的废气设施正在运转，要求企业加强环保管理。 | 未发现违法行为 | /
Note on A1: 目录ID：93e889f2588526840158d2d0b62b437d
Note on A4: 编号：HBJXQF-QF00006008 说明：
Note on B4: 编号：HBJXQF-QF00006001 说明：
Note on C4: 编号：HBJXQF-QF00006002 说明：
Note on D4: 编号：HBJXQF-QF00006003 说明：
Note on E4: 编号：HBJXQF-QF00006004 说明：
Note on F4: 编号：HBJXQF-QF00006005 说明：
Note on G4: 编号：HBJXQF-QF00006006 说明：
Note on H4: 编号：HBJXQF-QF00006007 说明：